57250041000119624471

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в п. Верховье

Предписание № __74__

об устранении выявленных нарушений

обязательных требований

"05" декабря 2025г.                                                                                    п. Верховье

/место выдачи предписания/

Мною, главным специалистом-экспертомтерриториального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п. Верховье Болотовой Инной Михайловной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области, ИНН 5713001768, Орловская область Краснозоренский район п. Ключики ул. Школьная д.4,ПМ 57250041000119624471

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно:

1. в нарушение п. 2.7.5.  СП 2.4.3648-20 ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей не оборудованы отопительные приборы в кабинете русского языка, математики, биологии, истории, химии, физики, ОБЖ, 4-х кабинетах начальных классов, в обеденном зале школьной столовой;ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей не оборудованы отопительные приборы в структурном подразделении « детский сад»  МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области;

2.в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 - полы на пищеблоке структурного подразделения «детский сад» МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области имеют значительные деформационныеи механические дефекты деревянных полов- рассыхания материала, коробление, вздутие, местные просадки половых досок, трещины, сколы, отслоения верхнего слоя;деревянное основание полов сильно прогибается при ходьбе; напольное покрытие- линолеум порван, протерт, изношен.

3. в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - на потолке пищеблока структурного подразделения «детский сад» МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области имеются значительные дефекты (щели, сколы, отслоение отделочного материала- масляной краски), потолок имеет неровности поверхности- состоит из составных частейДВП, что не позволяет проводить должную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;на стенах пищеблока имеются  повсеместные дефекты отделочного материала, поверхность стен не ровная, местами покрыта штукатуркой, местами деревянными рейками,  щели в стенах частично закрыты монтажной строительной пеной, что не позволяет проводить должную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств; стены в углу помещения пищеблока в месте установленных моечных ванн отошли друг от друга, значительных размеров образовавшаяся щель запенена монтажной пеной.

Поверхность стен спальни, игровой, туалета оклеены бумажными обоями, не допускающими должным образом проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Потолки в спальне, игровой имеют дефекты в отделке, следы протекания, отслоение отделочного материала; в месте сопряжения стен с потолком в спальне структурного подразделения «детский сад» значительные щели, плинтуса не плотно пригнаны к стенам и потолку, в результате чего с крыши здания в помещение осыпается мусор;

4. в нарушение п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 вструктурном подразделении «детский сад» не выделено (отсутствует) помещение для стирки белья- стирка белья осуществляется в производственном помещении пищеблока с использованием стиральной машины активаторного типа;

5. в нарушение 3.1.7. СП 2.4.3648-20 туалет в дошкольной организации- структурном подразделении «детский сад» оборудован одним унитазом, который используют как воспитанники так и персонал учреждения; в умывальной зоне туалета дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми не размещен душевой поддон с подачей холодной и горячей проточной воды через смеситель.

6. в нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 - над газовой плитой на пищеблоке структурного подразделения «детский сад» МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области, являющейся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, не обеспечено наличие местной системы вытяжной вентиляции;

7. в нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 - покрытие подходов и дорожек на собственной территории структурного подразделения «детский сад» МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области имеет дефекты покрытия (большие щели), что не допускается.

8. в нарушениетаблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  в представленном примерном 10-ти дневном меню завтраков для школьников 7-11 лет (среднее значению за весь период) энергетическая ценность блюд составляет 436,78, ккал, при гигиеническом нормативе 470 – 587,5 ккал.;

9. в нарушение п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 не все источники искусственного освещения установленные в  помещениях МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области содержатся в  исправном состоянии:                                                                                                                                                     в кабинете физики, химии неисправен источник искусственного  освещения поверхности учебной доски; в кабинете начальных классов (2 класс) имеется 9 источников искусственного освещения (по 2 люминесцентные лампы в каждом), из которых 3 не исправны, 6 имеют по одной работающей и одной неработающей лампе; в помещениях структурного подразделения МБОУ "Труновская СОШ"  по дошкольному образованию  искусственное освещение зоны для занятий творчеством в групповой  обеспечивается  2-мя источниками искусственного освещения: 1 светильник, состоящий из 4-х светодиодных  ламп и 1 светильник с люминесцентной лампой. Люминесцентная лампа не исправна. Светодиодные лампы исправны;

10. в нарушение п. 2.8 п.п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 к п. 144 гл. V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" - уровни искусственной освещенности в кабинете начальных классов МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области, в помещении спальной,  в групповой и раздевальной структурного подразделения МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области    не соответствуют гигиеническим нормативам (экспертное заключение  №» В 266-зи от 28.11.2025, к  протоколу инструментальных исследований № В 266 о от 28.11.2025)

11. в нарушениетаблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  по завтракам (по среднему значению за весь период) содержание белков, жиров, углеводов составляет: белков 13,24 г при гигиеническом нормативе 15,4 г- 19,3 г, жиров 13,9 г при гигиеническом нормативе 15,8 г - 19,75 г.;

12.в нарушениетаблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  в представленном примерном 10-ти дневном меню обедов (среднее значению за весь период) для школьников  7-11 лет энергетическая ценность блюд составляет 1088,68 ккал при гигиеническом нормативе 705 г – 822,5;

13.в нарушениетаблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  в представленном примерном 10-ти дневном меню обедов (среднее значению за весь период) для школьников  7-11 лет содержание белков  28,9 г при гигиеническом нормативе 23-27 г,  жиров составляет 29,9 г при гигиеническом нормативе 23,7 – 27,65 г, содержание углеводов 119,7 г при гигиеническом нормативе 100,5 - 117 г.;

14. в нарушениетаблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  по завтракам по среднему значению за весь период для учащихся 12 лет и старше энергетическая ценность блюд составляет 436,20 ккал, при гигиеническом нормативе 544  – 680 ккал.;

15. в нарушениетаблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  по завтракам по среднему значению за весь период для учащихся 12 лет и старше содержание белков, жиров и углеводов составляет:  белков– 15,9 г при гигиеническом нормативе  18 г – 22,5 г,  жиров 16,2 г при гигиеническом нормативе 18,4 г - 23 г;

16. в нарушениетаблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20   по обедам по среднему значению за весь период энергетическая ценность блюд составляет 1070,08 ккал, при гигиеническом нормативе 816-952 ккал;

17. в нарушениетаблицы 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20   по обедам по среднему значению за весь период содержание жиров составляет: жиров – 34,49 г при гигиеническом нормативе 27,6 - 32,2 г, содержание углеводов 154,43 г при гигиеническом нормативе 114,9-134,1;

18. в нарушениеп.8.1.6СанПиН 2.3/2.4.3590-20отсутствует информация по применению соли йодированной пищевой в блюдах и кулинарных изделиях;

(указать выявленные нарушения нормативный правовой акт, обязательные требования которого были нарушены)

указанные в акте профилактического визита от «05» декабря 2025 года.

Срок исполнения предписания:по пункту -8,пункту -9, пункту 10, пункту 11, пунктам 12, пункту13, пункту14, пункту15, пункту 16, пункту 17, пункту 18- 10.02.2026

По пункту1, пункту 2, пункту 3, пункту 4, пункту 5, пункту 6, пункту 7–10.08.2026;

На основании изложенного, а также руководствуясь ст.50Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.90, ст.90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей  оборудовать отопительные приборы в кабинете русского языка, математики, биологии, истории, химии, физики, ОБЖ, 4-х кабинетах начальных классов, в обеденном зале школьной столовой;ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей оборудовать отопительные приборы в структурном подразделении « детский сад»  МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области,в соответствии с пунктом 2.7.5.  СП 2.4.3648-20;

2.Обеспечить проведение ремонта (замены)  полов, напольного покрытия на пищеблоке структурного подразделения «детский сад» МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области – устранить значительные деформационныеи механические дефекты деревянных полов, дефекты напольного покрытия, обеспечив должным образом проведение влажной уборки  полов с  применением моющих и дезинфицирующих средствв соответствии с  пунктом 2.5.2. СП 2.4.3648-20

3.Обеспечить проведение ремонта  потолка пищеблока структурного подразделения «детский сад» МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области, устранив значительные дефекты (щели, сколы, отслоение отделочного материала- масляной краски), неровности поверхности потолка, обеспечив должным проведение влажной уборку потолка  с применением моющих и  дезинфицирующих средств;обеспечить проведение ремонтастен пищеблока, устранив повсеместные дефекты отделочного материала, неровности поверхности стен,щели в стенах, обеспечив наличие гладкого гигиенического покрытия стен, позволяющего проводить должную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;поверхностьстен спальни, игровой, туалета обеспечить гладким гигиеническим покрытием, позволяющимпроведение должной влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств; устранить дефекты в отделке, следы протекания, отслоение отделочного материала потолка в спальне, игровой; устранить значительные щелив месте сопряжения стен с потолком в спальне структурного подразделения «детский сад», обеспечить  плотноеприлеганиеплинтусов к стенам и потолку, в соответствии с  пунктом 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

4.вструктурном подразделении «детский сад» обеспечить наличие помещения для стирки белья, не допускать стирку белья в производственном помещении пищеблока,в соответствии с пунктом 3.1.3. СП 2.4.3648-20;

5.в умывальной зоне туалета дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми обеспечить размещение душевого поддона с подачей холодной и горячей проточной воды через смеситель;не допускать использование детского туалета персоналом,в соответствии с  пунктом 3.1.7. СП 2.4.3648-20;

6. над газовой плитой на пищеблоке структурного подразделения «детский сад» МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области, являющейся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влагиобеспечить наличие местной системы вытяжной вентиляции,в соответствии с  пунктом 2.7.4. СП 2.4.3648-20;

7.устранить дефекты покрытия подходов и дорожек на собственной территории структурного подразделения «детский сад» МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области, в соответствии с пунктом 2.2.4. СП 2.4.3648-20

8. в примерном 10-ти дневном меню завтраков для школьников 7-11 лет (среднее значению за весь период) энергетическую ценность блюд обеспечить в соответствии с гигиеническим нормативом 470 – 587,5 ккал.,в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

9.обеспечить содержание всех источников искусственного освещения установленных в  помещениях МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области в  исправном состоянии: в кабинете физики, химии, в кабинете начальных классов (2 класс), в  зоне для занятий творчеством в групповой  в структурном подразделении МБОУ "Труновская СОШ"  по дошкольному образованию,в соответствии с  пунктом п.2.8.9. СП 2.4.3648-20;

10.уровни искусственной освещенности в кабинете начальных классов МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области, в помещении спальной,  в групповой и раздевальной структурного подразделения МБОУ Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области привести в соответствие гигиеническим нормативам,в соответствии с  пунктом 2.8 п.п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 к п. 144 гл. V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

11. по завтракам (по среднему значению за весь период) содержание белков, жиров, углеводовобеспечить в соответствии с гигиеническим нормативом: белков 15,4 г- 19,3 г;  жиров  15,8 г - 19,75 г.,в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

12. в примерном 10-ти дневном меню обедов (среднее значению за весь период) для школьников  7-11 лет энергетическую ценность блюд обеспечить в соответствии с гигиеническим нормативом 705 г – 822,5,в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

13. в  примерном 10-ти дневном меню обедов (среднее значению за весь период) для школьников  7-11 лет обеспечить в соответствии с гигиеническим нормативом содержание:  белков: 23-27 г,  жиров: 23,7 – 27,65 г, углеводов:100,5 - 117 г.,в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

14.  по завтракам по среднему значению за весь период для учащихся 12 лет и старше энергетическую ценность блюд обеспечить в соответствии с гигиеническим нормативом 544 – 680 ккал,в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

15. по завтракам по среднему значению за весь период для учащихся 12 лет и старше содержание белков, жиров и углеводов обеспечить в соответствии с гигиеническим нормативом:  белков–18 г – 22,5 г,  жиров -18,4 г - 23 г,в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

16.по обедам по среднему значению за весь период энергетическую ценность блюд обеспечить в соответствии с гигиеническим нормативом-816-952 ккал,в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

17.по обедам по среднему значению за весь период содержание жиров обеспечить в соответствии с гигиеническим нормативом: 27,6 - 32,2 г; содержание углеводов обеспечить в соответствии с гигиеническим нормативом: 114,9-134,1,в соответствии с таблицей 1 приложения 10 к п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

18.обеспечить наличие информации по применению соли йодированной пищевой в блюдах и кулинарных изделиях,в соответствии с пунктом 8.1.6СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области, ИНН 5713001768, Орловская область Краснозоренский район п. Ключики ул. Школьная д.4

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в п. Верховье  по адресу: 302720, Орловская область, п. Верховье, ул. Чапаева, 15; тел./факс: 8 (48676) 2 47 27; email:verхovie@57.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до–по пункту -8,пункту -9, пункту 10, пункту 11, пунктам 12, пункту13, пункту14, пункту15, пункту 16, пункту 17, пункту 18, пункту 18- 10.02.2026; по пункту1, пункту 2, пункту 3, пункту 4, пункту 5, пункту 6, пункту 7– 10.08.2026, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания и устранение выявленных нарушений обязательных требований.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

-фото- и видеоматериалы;

-акты выполненных работ;

-товарно-транспортные накладные и товарные чеки на приобретение товаров;

-распорядительные и информационно-справочные документы;

-локальные акты юридического лица, подтверждающие исполнение предписания;

-др.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Орловской области в п. Верховье

Болотова И.М.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

С предписанием ознакомлен(а)

«___»___________2025г._______________________________________________________

(должность)    (подпись)                                               (инициалы и фамилия)